| КНОПКА НАКЛАДНАЯ С ИНДИКАЦИЕЙ 1. Предназначена для использования в системах контроля доступа и сигнализации. 2. Технические данные Коммутируемое напряжение (максимальное) … 48 В Коммутируемый ток (максимальный)…………….2 А Число срабатываний не менее ……….……….. 100000 3. Комплект поставки Кнопка, паспорт, саморез – 2 шт., упаковка 4. Схема подключения: красный, черный – контакты кнопки, желтый + светодиода, синий – светодиода (светодиод включается через сопротивление 1 кОм). 5. Запрещается включать в сеть 220 В 6. Гарантийные обязательства: Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течении 12 месяцев с момента продажи. 7. Гарантийные обязательства не выполняются в случае отсутствия паспорта с датой продажи. 8. Изготовитель ПК «Телеиформсвязь» Г. Санкт-Петербург, В.О., 7-я линия, д. 84-А Т. (812) 323-85-34, ф. (812) 325-63-08 |  |
| --- | --- |